　するの（４）

にするはブレーカーをって

するためやをにする、またはからなどにったときはのブレーカーをってください。

がきるとれのでのがむことがあります。

しているはもきませんが、したあと、のみがでがるがあります。

これは「」とばれ、のでもくきています。びがじたときにえて、ブレーカーをっておくとです。

また、がしてもないでは、がいるやでがきるもありますので、げくさいにおいなどのがないかしてください。

【300文字】

**Precauciones al evacuar en caso de un terremoto (4)**

**Si se ausenta de su vivienda desconecte el interruptor general de la electricidad.**

Si tiene que evacuar su vivienda o su centro de trabajo apague el interruptor general de la luz, si regresa temporalmente vuélvalo a apagar.

Cuando ocurre un sismo, el cableado eléctrico puede dañarse por los movimientos bruscos.

No ocurre nada si todavía no hay servicio de energía eléctrica, pero cuando este es conectado puede haber fugas eléctricas si los cables están dañados.

El llamado "Incendio por corto circuito" ha ocurrido en muchos desastres pasados.

Lo más seguro es desconectar el interruptor general en caso de que el servicio de energía eléctrica sea conectado nuevamente.

También, en las áreas donde se acaba de restaurar el servicio de energía eléctrica, es posible que un incendio por corto circuito se inicie en la edificación o los alrededores de donde se encuentra, por ello debe estar pendiente a cualquier indicio de incendio como el olor a quemado, etc.